# Инструкция по пожарной безопасности

### 1. Общие требования

- 1.1. Одной из основных обязанностей владельцев и нанимателей квартир в многоквартирных жилых домах ООО "Новофедоровская управляющая организация" (далее в тексте – жителей), является забота о пожарной безопасности своих квартир, индивидуальных подвальных помещений и помещений общего пользования, знание правил пожарной безопасности, понимание того, как действовать при возникновении пожара и при необходимости эвакуации, умение использовать средства пожаротушения, знание мест расположения этих средств, и обучение этим знаниям детей.

- 1.2. Жителям домов необходимо выполнять требования этой инструкции, а так же другие нормативные требования в области пожарной безопасности.

- 1.3. Основными факторами риска, которые могут привести к возникновению пожара в жилых помещениях, являются:

  - 1.3.1. Невыполнение жителями требований пожарной безопасности или невнимательное поведение, в том числе игра детей с огнем;

  - 1.3.2. Невыполнение требований безопасности при использовании систем индивидуального отопления, электрических приборов и устройств;

  - 1.3.3. Нарушение требований при хранении опасных веществ и материалов, а так же при проведении огнеопасных работ;

  - 1.3.4. Умышленные действия жителей по созданию условий, способствующих возникновению и распространению пожара.

- 1.4. Обязанностью жителей является недопущение возникновения пожаров. Жители не должны создавать условия, которые могут привести к возникновению пожара.

- 1.5. Обязанности жителей в случае возникновения пожара:

  - 1.5.1. Незамедлительно сообщить о возникновении пожара по городскому телефону 01 или по мобильному телефону 112, в Государственную пожарно-спасательную службу, сообщив адрес, место возникновения пожара, фамилию звонящего, а также имеющуюся дополнительную информацию о пожаре. Также необходимо оповестить Службу охраны поселка.

  - 1.5.2. При возможности приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, обеспечивая при этом личную безопасность и безопасность других лиц, а так же информировать других лиц о происшествии.

  - 1.5.3. Выполнять распоряжения руководителя тушения пожара и спасательных работ.

  - 1.5.4. Информировать руководителя тушения пожара и спасательных работ о людях, которые находятся или могут находиться в зоне опасности, о путях подъезда и источниках водоснабжения.

- 1.6. Если необходима эвакуация жителей:

  - 1.6.1. В случае необходимости эвакуации исполнять распоряжения руководителя пожаротушения и спасательных работ;

  - 1.6.2. При эвакуации сохранять спокойствие и не создавать паники; если есть возможность, взять с собой документы, деньги, отключить электрическое и газовое оборудование, закрыть окна и двери в квартире;

  - 1.6.3. Эвакуироваться необходимо по путям эвакуации (коридорам, лестничным клеткам), двигаясь к выходу наружу. Если эти действия невозможны – оставайтесь в квартире. Старайтесь любыми способами информировать спасателей и других людей о своем местонахождении. Примите меры безопасности для того, чтобы в квартире можно было, как можно дольше продержаться и выжить.

### 2. Содержание территорий жилых домов, зданий и помещений

- 2.1. Дороги и подъездные пути к зданиям, постройкам и источникам водоснабжения необходимо содержать так, чтобы обеспечить доступ пожарной техники;

- 2.2. Собственный автотранспорт запрещено парковать так, чтобы занимать территории у жилого дома, мешая доступу пожарной техники к зданиям, постройкам или источникам водоснабжения;

- 2.3. Производство строительных работ в квартирах и в помещениях общего пользования: изменения в плане помещений, пожароопасные работы и др.действия, необходимо согласовать с управляющей компанией и соблюдать установленные строительным законодательством требования;

- 2.4. В жилом здании запрещается:

  - 2.4.1. Оборудовать производственные помещения, в которых используются взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

  - 2.4.2. Использовать технические помещения, в целях, непредусмотренных строительным проектом;

  - 2.4.3. Оборудовать склады горючих материалов и мастерские;

  - 2.4.4. Хранить газовые баллоны, а так же легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

  - 2.4.5. Для уборки помещений использовать легковоспламеняющиеся жидкости, не предусмотренные для этого;

  - 2.4.6. Выливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

  - 2.4.7. Оставлять без присмотра горючие отходы, легковоспламеняющиеся материалы и ветошь, используемую для уборки;

  - 2.4.8. Использовать и хранить химические вещества, материалы и химические продукты, взрывоопасность и огнеопасность свойств которых неизвестны;

  - 2.4.9. Хранить огнеопасные вещества и взрывоопасные материалы в упаковке или таре, непредусмотренной производителем и техническими условиями хранения;

  - 2.4.10. Оставлять без присмотра оборудование, если это не разрешено техническими условиями, а так же электрооборудование, включенное в сеть, если инструкция по эксплуатации это запрещает;

  - 2.4.11. Использовать поврежденные отопительные приборы и дымоходы;

  - 2.4.12. Размещать горючие материалы на отопительных системах и оборудовании, а также ближе 0,5 метров от осветительных приборов;

  - 2.4.13. Отогревать замершие трубопроводы с помощью открытого огня;

  - 2.4.14. Использовать оборудование с открытым огнем, не соблюдая правила эксплуатации;

  - 2.4.15. Произвольно оборудовать или использовать газовое, электрическое отопление или другое оборудование, непредусмотренное для использования в жилых домах и помещениях;

  - 2.4.16. Использовать неисправные электрические приборы и самостоятельно изготовленное нагревательное оборудование;

  - 2.4.17. Применять некалиброванные или самостоятельно изготовленные электропредохранители;

  - 2.4.18. Использовать электропроводку с разрушенной изоляцией, а так же производить соединения, способные вызвать переходные сопротивления.

- 2.5. На эвакуационных путях запрещается:

  - 2.5.1. Загромождать посторонними предметами эвакуационные или аварийные двери, люки на балконах или лоджиях, а так же переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

  - 2.5.2. Не допускается демонтировать или полностью закрывать (так, что их использование для эвакуации больше невозможно) эвакуационные лестницы, люки, переходы на балконах и лоджиях;

### 3. Инженерно - технические системы и оборудование

- 3.1. Управляющая компания обеспечивает содержание инженерно-технических систем и оборудования в рабочем порядке;

- 3.2. Инженерно-технические системы эксплуатируется в соответствии с технической документацией (регламентом) производителя;

- 3.3. Жителям необходимо заботиться о поддержании инженерно-технических систем в рабочем состоянии и информировать Управляющую компанию о неисправностях систем и оборудования;

### 4. Рекомендации

- 4.1. В квартирах рекомендуется установка локальных систем автоматического обнаружения пожара и сигнализации (дымовых детекторов) и первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

- 4.2. Лицам, постоянно проживающим в квартире, рекомендуется обеспечить себя специальными средствами индивидуальной защиты органов дыхания на случай пожара и необходимости эвакуации.